Инструкция по монтажу стеклянных шторок Осейро
[image: image1.jpg]



ВНИМАНИЕ! Шторки устанавливаются в распор между двумя стенами!!!

2025г.

Шторки предназначены для предотвращения разбрызгивания воды при принятии водных процедур.
Габаритный чертеж шторки:

[image: image2.jpg]LLITopka Ocenpo

g /4 -
|
% ﬂ
X B
=
!
8
N/ Haurmerobare A MM B mr (rpoer/
7 Uimgpra Jcevypo 150x 740 BO0= 10 =605
Z Umgpra Jcevypo 160X 740 60070 =655
3 Umgpra Jcevypo 770x 740 770070 =/05
4 Umgpra Jceuypo 7180x 740 160070 =755





В комплект шторок входят следующие комплектующие:

	Поз.
	Наименование
	Количество
	Примечание

	1. 
	Дверца
	2 шт.
	

	2. 
	Неподвижное стекло
	2 шт.
	

	3. 
	Направляющий профиль
	2 шт.
	В сборе с упорами неподвижных стекол и ограничителями хода дверей

	4. 
	Вертикальная стойка
	2 шт.
	

	Поз.
	Наименование
	Количество
	Примечание

	5. 
	Компенсационный профиль
	2 шт.
	

	6. 
	Уплотнитель отбойник F-образный
	2 шт.
	L≈1300 мм*, 1370 мм* (*обрезать по размеру стекла)

	7. 
	
	
	

	8. 
	Уплотнитель между стеклом и профилем
	2 шт. (П-образный)
	L≈1300 мм (*обрезать по размеру стекла)

	9. 
	Магнитный замок
	2 шт.
	L≈1370 мм

	10. 
	Верхний ролик
	4 компл.
	

	11. 
	Нижний ролик
	4 компл.
	

	12. 
	Упор для роликов
	8 шт.
	

	13. 
	Упор для неподвижного стекла
	4 шт.
	

	14. 
	Ручка
	2 шт.
	


Схема расположения комплектующих показана на рис. 1.

Рисунок 1

[image: image3.png]5 4 2 12 10 13 1 10 3 12 9 10 13 10 12 7 6 8





Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Монтаж шторок на ванну выполнить в следующем порядке:

Собрать раму шторок.

Рама шторок состоит из деталей поз. 3, 4.
Верхний и нижний направляющие профили взаимозаменяемы.

Сборку рамы выполнить путем крепления вертикальных профилей к нижнему и верхнему направляющим профилям при помощи прилагающихся в комплекте шурупов. Схема крепления показана на рисунке 2.

Рисунок 2
[image: image4.jpg]



В вертикальные профили вставляем компенсационные профили (крепежное ухо внутрь).
Собранный каркас установить на борт ванны. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей.  Наметить 8 отв. для сверления в стене. Снимаем раму, сверлим отв. в стене Ø 6 мм и вбиваем дюбеля.

При сборке рамы необходимо установить неподвижные стекла. Установку неподвижных стёкол выполнить в пазы, расположенные в вертикальных стойках. Для герметизации использовать уплотнительный силиконовый профиль П-образный или V-образный. П-образный одевается непосредственно на стекло перед установкой в пазы профиля. V–образный устанавливается после установки стекла в пазы профиля и вдавливается между стеклом и стенкой паза с обеих сторон. Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.

Установить, поочерёдно, правое и левое неподвижные стёкла в пазы вертикальных стоек и на полки верхнего и нижнего направляющих профилей, закрепляя их упорами как показано на рисунке 6.

Рисунок 6.

[image: image5.jpg]



Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков борта ванны и  рамы шторок, стыка компенсационного профиля со стеной для герметизации швов.

Установить раму шторок на борт душевого поддона и закрепить к стене.

Зафиксировать вертикальный профиль (рис.5) и компенсационный профиль саморезами из нержавейки (сверлить насквозь), отступив примерно по 5 см сверху и снизу. Достаточно зафиксировать в двух местах каждый профиль.

Установить двери в раму душевых шторок.

Произвести запрессовку алюминиевого профиля с магнитом на стекло.
Положение магнитов при запрессовке должно быть одинаковым и т.к. двери зеркальные, тем самым обеспечивается правильное зацепление магнитов при замыкании дверей. 

Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики.

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.

Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Уход за душевой шторкой.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой. Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО ! ! !
